PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Recuerde que si existe una alternativa más segura de realizar este trabajo debe optar por el mismo. Antes de iniciar un trabajo en caliente asegúrese que se han tenido en cuenta las precauciones requeridas por el procedimiento de trabajo seguro y protocolo.

ASEGURESE DE CONTAR CON EXTINTORES PORTÁTILES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZA EL TRABAJO

Este permiso de trabajo en caliente es requerido para cualquier operación que involucre llamas abiertas o que produzca calor y/o chispas. Estos trabajos incluyen corte, soldadura, amolado, derretimiento mediante aplicación calor (descongelación de tuberías), aplicación de revestimientos en cubiertas, etc.

VALIDO POR UN DIA Y POR EL TRABAJO YA DESCRITO

TRABAJO PARA EJECUTAR: ______________________________________________________________________________________________

REALIZADO POR:                  _______________________________________________________________________________________________

ÁREA DE TRABAJO:           _______________________________________________________________________________________________

FECHA EJECUCIÓN:           ________________________________________________________________________________________________

HORA INICIO:  _____________________________                      HORA DE TÉRMINO: __________________________________________

MEDIDAS PREVENTIVAS

SI: CUMPLE /  NO: NO CUMPLE / NA: NO APLICA

| Retiro de materiales combustibles o inflamables al menos un radio de 10 metros de la zona donde se va a realizar el trabajo en caliente. |  |
| --- | --- |
| Elementos combustibles que no pueden ser retirados del radio solicitado, proteger con chapas metálicas, lonas ignifugas, etc. |  |
| Cubrir huecos existentes, en el suelo o pared, en zona de trabajo y 10 metros alrededor de ella. |  |
| Instalar cintas de peligro para aislar la zona y evitar el paso de vehículos y de personas. |  |
| Se debe contar con extintores en el sector de los trabajos y personal adiestrado en su uso. (1 extintor P.Q.S. de 10 KG. o en su defecto 2 extintores P.Q.S. de 6KG.) |  |
| Los equipos por utilizar deben tener sus cables y conexiones en buenas condiciones. |  |
| Participa personal de empresa contratista |  |

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Ropa ignifuga |  |
| --- | --- |
| Coleto |  |
| Guante para soldadura |  |
| Zapato de seguridad |  |
| Respirador con filtro para humos metálicos (espacios confinados) |  |

Se confirman que las zonas revisadas y examinadas, y que las precauciones señaladas han sido cumplidas.

EL PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE ES UNA CERTIFICACIÓN DE QUE EL SITIO DE TRABAJO, EL EQUIPO INVOLUCRADO, HERRAMIENTAS, Y LOS METODOS DE TRABAJO ELEGIDOS OFRECEN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN

ENCARGADO DEL TRABAJO: ______________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZADO POR: ____________________________________     ________________________________________

NOMBRE Y FIRMA       			          NOMBRE Y FIRMA

(JEFE PROGRAMA) 			    (JEFE DE MANTENCIÓN )

_______________________________

NOMBRE Y FIRMA

(PREVENCIÓN DE RIESGOS)

OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre:__________________________

Hora:_____________________________

Fecha:____________________________

Firma:____________________________