## Slide 1
Presentación del Desempeño del Proceso:
“Control de Calidad” - Año 2017
Agosto

## Slide 2
Acontecimiento Importantes ocurridos durante 2017 la fecha:
Se capacito a 6 Analistas en el equipo HPLC, capacitación ejecutada por PERKINELMER (8horas)
Durante mes de Febrero se inicia control de Lightning, para la liberación de estanques, bombas, líneas entre otros.
Durante Mes de mayo, se inician los controles de Buenas Practicas de Manufactura, enmarcadas en la implementación del HACCP en Promaiz.
Durante Mes de Julio, se inicia oficialmente el Procedimiento de Producto no-conforme, en el rechazo interno.
Se compro (aun en implementación), equipo nuevo de OSMOSIS inversa, para purificación de Agua usada en el análisis de Laboratorio.
A la fecha se ha realizado mantención y/o calibración a todos los equipos de medición utilizados en el laboratorio.
Se Inicia durante el mes de Agosto, la generación del Informe de Análisis por sistema SAP.
Se realiza comparación de método tradicional de microbiológica con método de placa rápido, en varios análisis como por ejemplo: Hongos y Levaduras, Recuento Total, E.Coli y salmonella

## Slide 3
Problemáticas Importantes ocurridos durante 2017 la fecha:
En el transcurso del año, se quemo parte del equipo HPLC(Tarjeta del Horno de columna) y Espectrofotómetro (Fuente de poder), se solicito a proveedor revisión y análisis del problema. Proveedor cambia tarjeta y advierte problema eléctricos (neutro tierra) en la línea, los cuales ocasionan la quema del aparato electrónico en las variaciones de voltaje, aun con UPS conectado.
Se detecta una leve deficiencia en Analistas de Laboratorio con respecto a la interpretación de los parámetros de proceso, los cuales son medidos diaria mente. Una mejor interpretación puede favorecer la toma de decisiones con respecto al proceder en casos de desviaciones y una entrega de datos mas confiable.
Ala fecha solo se esta entrenando a personal de día en la realización de análisis de microbiología, sin embargo aun no se ha podido formar en esta materia a Analistas de Turno, lo cual genera un retraso en la liberación de producto

## Slide 4
Indicadores de Proceso (Materia Prima) : MAIZ

## Slide 5
INDICADORES DE PROCESO
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
% Humedad Maiz Nacional | 13.98 | 13.52 | 14.01 | 13.21 | 14.42 | 14.36 | 13.99
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
% Humedad Maiz Importado | 12.86 | 13.54 | 0 | 15 | 0 | 14.72 | 13.85
Parámetro: Humedad
KPI : 13 – 15%
*Mes de Marzo y Mayo sin recepción
: 13,92 %
: 13,99 %

## Slide 6
INDICADORES DE PROCESO
Parámetro: Proteína
KPI : 7 – 10%
*Mes de Marzo y Mayo sin recepción
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
% Proteina Maiz Nacional | 8.14 | 7.64 | 7.73 | 7.41 | 7.97 | 7.15 | 7.68
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
% Proteina Maiz Importado | 6.53 | 7.49 | 0 | 8.75 | 0 | 7.68 | 7.52
: 7,67 %
: 7,59 %

## Slide 7
INDICADORES DE PROCESO
Parámetro: Almidón
KPI : 69 – 74%
*Mes de Marzo y Mayo sin recepción
: 70,56 %
: 70,69 %
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
% Almidon Maiz Nacional | 70.42 | 71.53 | 69.3 | 70.46 | 70.9 | 70.7 | 70.66
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
% Almidon Maiz Importado | 69.5 | 69.8 | 0 | 71.95 | 0 | 71.11 | 71.1

## Slide 8
INDICADORES DE PROCESO
Parámetro: Aceite
KPI : 4 – 6%
*Mes de Marzo y Mayo sin recepción
: 5,01 %
: 5,26
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
% Aceite Maiz Nacional | 4.98 | 5.05 | 5.42 | 5.3 | 5.28 | 4.64 | 4.4
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
% Aceite Maiz Importado | 5.65 | 5.27 | 0 | 5.14 | 0 | 5.53 | 4.74

## Slide 9
Indicadores de Proceso (Inocuidad) : CONTROL DE LIMPIEZA POR LIGHTNING

## Slide 10
INDICADOR DE INOCUIDAD
Parámetro: ATP
Mes | Abril | Mayo | Junio | Julio
Controles Totales | 17 | 176 | 96 | 95
Aprobados | 7 | 85 | 50 | 48
Condicional | 6 | 54 | 36 | 22
Rechazada | 4 | 37 | 10 | 25
Tasa de Rechazo | 23,53% | 21,02% | 10,42% | 26,32%
Año 2017

## Slide 11
INDICADOR DE INOCUIDAD
Parámetro: ATP
Línea: Maltosa
Mes |  | Abril | Mayo | Junio | Julio
Maltosa | Totales | 14 | 78 | 44 | 33
Aprobada |  | 6 | 43 | 24 | 17
Condicional |  | 6 | 25 | 16 | 10
Rechazada |  | 2 | 10 | 4 | 6
Tasa de Rechazo |  | 14,29% | 12,82% | 9,09% | 18,18%
Año 2017

## Slide 12
INDICADOR DE INOCUIDAD
Parámetro: ATP
Línea: Glucosa
Año 2017
Mes |  | Abril | Mayo | Junio | Julio
Glucosa | Total | 3 | 62 | 52 | 31
Aprobada |  | 1 | 33 | 26 | 20
Condicional |  | 0 | 15 | 20 | 7
Rechazada |  | 2 | 14 | 6 | 4
Tasa de Rechazo |  | 66,67% | 22,58% | 11,54% | 12,90%

## Slide 13
RECLAMOS DE CLIENTE

## Slide 14
INDICADOR DE INOCUIDAD
Chart: cantidad de reclamos año 2017
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1
MES | Total Reclamos
Enero | 0
Febrero | 0
Marzo | 0
Abril | 4
Mayo | 2
Junio | 0
Julio | 1
Agosto | 1
TOTAL | 8
Cantidad de Reclamos a la Fecha 2017 (agosto)

## Slide 15
INDICADOR DE INOCUIDAD
Chart: RECLAMOS POR TIPO DE DESVIACION
| Trazabilidad | Humedad | Inocuidad | Documentacion | SO2
 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
Defecto | Cantidad
Trazabilidad | 1
Humedad | 2
Inocuidad | 2
Documentación | 2
SO2 | 1
Reclamos por Tipo de Defecto

## Slide 16
Necesidades de Recurso:
Se requiere equipamiento para la medición de Micotoxinas, dentro de las cuales las mas importantes son: Aflatoxina, Fumonisina y DON, en la materia prima MAIZ. La medición de estos componentes es un requisito regulatorio legal y requerido por algunos cliente.
Ala fecha se ha implementado el control de Buenas practicas (BPM) solo en las zonas de envasado de almidón y Gluten Meal, este monitoreo es ejecutado por personal de laboratorio. Sin embargo el monitoreo de los BPM debe ser transversal a todas las áreas de la planta, lo cual no es factible con la dotación actual de laboratorio. Se requiere apoyo de personal para estas labores y poder efectuar los controles según lo requerido por el HACCP.
La capacidad de la sala de contra muestras, se encuentra sobrepasada, ya que que actualmente están los envases, etiquetas y contramuestras las cuales deben ser custodiadas por al menos 3 años en el caso de los almidones y 1 año en el caso del gluten .

## Slide 17
Fin.